供水三部监控表情况说明及整改措施

- 一、情况说明：

- 官庄商场监控表（DN110  DN50  DN32  DN20)

- 该商城供水主管道为PPR材质，2011年安装铺设，漏损情况疑点：

- 1、该主管道铺设后，第二年商城改建主路面，当时挖断多处，造成漏水隐患，现应由漏点未发现。

- 2、主管一铺设十多年，疑有偷盗水用户。

- 3、疑有没纳入该监控表的用水户（如五小办公楼）。

- 盘龙街监控（DN110  DN50  DN32  DN20）

- 该街供水主管道为PPR材质，2008年安装铺设，漏损疑点：

- 1、西头有部分拆迁，应有漏水未被发现。

- 2、该主管道已铺设十多年，疑有偷盗水用户。

- 3、疑有没纳入监控表的用水户。

- 二、整改措施

- 1、查漏

- 2、更换主管道

- 3、排查核实监控表内用户