2022年管网科测漏工作记录

3月管网查漏、测漏记录

大肖庄小区	2号楼三单元漏水（暗漏）				黄新、马岩	3.2

刘店产业聚集区	产业聚集区压力报警				徐慕龙、马岩	3.30

4月管网查漏、测漏记录

107以西-消防队南100米	发现漏点DN40（暗漏）			黄新	4.1

兴工二路南侧兴业三路交叉口	刘店产业园DN100消防栓漏水，更换消防栓及消防栓井盖（暗漏）				            黄新	2022.4.1

金地书香别苑	DN300puvc管道（暗漏）				   黄新	4.13

未来大道-爱民路西北角	DN300卡子漏水（暗漏）				黄新4.14

5月管网查漏、测漏记录

大肖庄	DN110PE管道，管道φ20漏洞（暗漏）

黄新	2022.5.11

兴工二路南-兴业三路西	DN110PE管道，管道断开（暗漏）

黄新	2022.5.17

兴业一路中段西侧	DN300球墨管，管道未封堵（暗漏）

徐慕龙	2022.5.25

未来大道西段	未发现漏点

王坤、马岩	5.3

6月管网查漏、测漏记录

老银行周边	未发现漏点				   王坤、王志强	6.2

地下道至中医院	未发现漏点				黄新、马岩	   6.7

美食一条街两侧	未发现漏点				马岩、张拥军	6.13

城关粮库	未发现漏点				      邵卫东、王幼恩	6.15

城关粮库	未发现漏点				    黄新、张开、王坤	6.15

肖庄泵站至水厂	未发现漏点				马岩、张拥军	6.17

城关粮库	DN80暗漏2处				   黄新、王卫平	6.21

联合街	未发现漏点			        	 王坤、张开	   6.22

民主街	未发现漏点				黄新、张拥军	6.23

火神庙市场	未发现漏点				王坤、张开	6.28

7月管网查漏、测漏记录

郎陵路 ( 龙山路—新民路 ）	无				王坤、马岩	7.6

郎陵路（ 护城河路—西环 ）	无				黄新、张拥军	7.7

107国道（火神庙街—水利局对面）	DN100暗漏管道破损				                                  王坤、马岩	7.10

郎陵路 ( 护城河路—西油库路）	无				王坤、马岩	7.11

龙安小区	无				          黄新、张拥军	7.12

红军巷	DN25暗漏				黄新、张拥军	7.18

金山蓝景	无				          王坤、马岩	7.21

8月管网查漏、测漏记录

粮食局家属院	无				   黄新	8.1

成衣市场	暗漏DN25				王坤	8.2

朗陵大道白石厂家属院	暗漏DN100				王坤	8.10

火车站广场南	无				黄新	8.11

火车站广场南	无				黄新	8.15

火车站广场北	无				王坤	8.16

八里岔	无				   黄新	8.17

火车站广场南北	无			黄新	8.19

七小	无				      马岩	8.22

八里岔	无				   黄新	8.23

八里岔	无				   黄新	8.25

9月管网查漏、测漏记录

小提琴产业园5号楼	DN100暗漏				 黄新	9.7

洪村铺社区	DN50暗漏				          马岩	9.8

铁东工区	DN32暗漏				             王坤	9.16

10月管网查漏、测漏记录

铁路工区	DN32 暗漏				      黄新	9.26

民主街8胡同	DN40 暗漏				王坤	10.2

大肖庄	DN32 暗漏				      王坤	10.18

11月管网查漏、测漏记录

张庄泵站	暗漏 DN80				黄新	11.1

黄山村	暗漏 DN50				王坤	11.7

牛庄小区	暗漏 DN63				   马岩	11.14

12月管网查漏、测漏记录

水利局对面	DN100 暗漏				黄新	12.29

管网科