## Sheet1
确山县水厂检测报告
取样时间 | 2025.7.14 |  |  |  | 结束时间 | 2025.7.15
检测项目 地点 | 浊度 （≤1) | 余氯 （≥0.05） | 色度 （≤15） | 臭和味 | 细菌总数 （≤100） | 总大肠菌 （不得检出） | 锰 （0.1mg/L） | 铁 （0.3mg/L） | 铬 （0.05mg/L）
官庄市场5排3号 | 0.94 | 0.05 | 6.7 | 无 | 7 | 未检出 | 0.09 | 0 | 0