供水一、二、三部、管网科：

由于供水部辖区内个别监控表异常，现将各部漏失率较大的监控表，由调度中心派出工单，各供水部本月底查明漏损原因，出具整改方案，6月底整改完毕，纳入监控表正常管理。管网科积极配合供水部进行查漏工作，各部门未按期完成的，按照公司相关规定，给予处罚。

供水一部：

铁小监控（01010030）漏失量（249），漏失率85%

翻身街监控（01010099）漏失量（2630），漏失率57%

供水二部：

工会大监控表（02070004）漏失量（801），漏失率85%

新华书店监控表（02070156）漏失量（117），漏水率35%

供水三部：

官庄监控表（0303007）漏失量（6038），漏失率69%

盘龙街监控表（03030090）漏失量（2807），漏失率74%

督 查 室

2023年5月11日